# 展  商  服  务

参展商手册

第20届中国国际光电博览会

截止日期：2018年9月4日	表3

展会（活动）展台搭建完工自查自验表

| 展会（活动）名称 |  | 展会（活动）时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 展位名称： | 展位号： | 展位面积（m2）： | 检查日期 |  |
| 我司已阅读“深圳会展中心展馆使用管理规定”�}承诺按照深圳会展中心展馆使用管理规定相关要求规范施工搭建，若未能按其要求 所造成的一切损失，一律由我司承担。 参展单位： 搭建单位： 参展单位安全负责人： 搭建单位安全负责人： 联系电话： 联系电话： |  |  |  |  |

| 展位布局类 |  | 1、展位搭建现场与展会报审布局图是否相符。 |  | 是 |  | 口 |  | 否 |  | 口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、展位没有违规占用、堵塞馆内消防通道和安全出口。 |  | 是 |  | 口 |  | 否 |  | 口 |
|  |  | 3、展位没有违规遮挡、圈占、埋压馆内消防设备、设施。 |  | 是 |  | 口 |  | 否 |  | 口 |
|  |  | 4、展位是否按展馆管理规定配置有效灭火器材。 |  | 是 |  | 口 |  | 否 |  | 口 |
| 材料类 |  | 5、展位搭建和装饰材料燃烧性能测试是否达到难燃B1级及以上。 |  | 是 |  | 口 |  | 否 |  | 口 |
|  |  | 6、展位使用的木质材料经检测是否达到难燃B1级或已做满涂防火涂料处理。 |  | 是 是 |  | 口 |  | 否 |  | 口 |
|  |  | 7、展位使用的布蔓材料经检测是否达到难燃B1级或已做阻燃处理达到BI级。 |  | 是 是 |  | 口 |  | 否 |  | 口 |
|  |  | 8、展位没有使用聚氨酯、KT板、海绵、弹力布等消防禁止使用材料。 口 |  | 是 |  | 口 |  | 否 |  | 口 |
|  |  | 9、展位没有设危险品仓库，储存间、展位电气设备间未与易燃、可燃物物共用。 |  | 是 是 |  | 口 |  | 否 |  | 口 |
| 电气电线类 |  | 10、展位电气作业人员是否持有效特种作业证件。 |  | 是 |  | 口 |  | 否 |  | 口 |
|  |  | 11、展位线路走线是否已套管或敷设线槽。 |  | 是 |  | 口 |  | 否 |  | 口 |
|  |  | 12、展位接线是否牢固、可靠，且用专业接线针玉、接线柱接线。 |  | 是 |  | 口 |  | 否 |  | 口 |
|  |  | 13、展位没有使用大功率加热电器，使用的加热电器额定功率都为1.5KW及以下。 口 |  | 是 |  | 口 |  | 否 |  | 口 |
|  | 14、展位没有违规使用大功率照明灯具或违规增加照明设备。 |  | 是 |  | 口 |  | 否 |  | 口 |  |
|  | 15、展位没有违规使用压力容器。 |  | 是 |  | 口 |  | 否 |  | 口 |  |
|  | 16、展位配电箱、负荷开关、线材的设置及接线是否符合规范。 |  | 是 |  | 口 |  | 否 |  | 口 |  |
|  | 17、展位没有使用塑料双绞线或花线。 |  | 是 |  | 口 |  | 否 |  | 口 |  |
|  | 18、展位LED屏控制室没有存放纸箱、包装物等易燃、可燃物品。 |  | 是 |  | 口 |  | 否 |  | 口 |  |
| 结构类 | 19、展位搭建结构牢固，没有存在结构安全隐患。 |  | 是 |  | 口 |  | 否 |  | 口 |  |
|  | 20、展位搭建没有违规超跨度（木质结构6米、钢架结构8米）。 |  | 是 |  | 口 |  | 否 |  | 口 |  |
|  | 21、展位搭建没有违规超高（限高6米、平台下限高4米）。 |  | 是 |  | 口 |  | 否 |  | 口 |  |
|  | 22、展位搭建没有违规封顶（封顶面积不超展位面积1/3）。 |  | 是 |  | 口 |  | 否 |  | 口 |  |
|  | 23、展位没有封顶独立空间。 |  | 是 |  | 口 |  | 否 |  | 口 |  |
|  | 24、展位结构没有违规挂、靠、�}坏展馆固定设施。 |  | 是 |  | 口 |  | 否 |  | 口 |  |
|  | 25、展位有搭建合格的二层结构或独立的封顶空间�}设有消防报警设备和灭火设施。（二层、封顶展位选填） 是 口 否 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表必须于展会（活动）开展前交与会展中心安保部消防模块，否则不予送电。

# 23